ÔN TẬP LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG (TÀI NGUYÊN NƯỚC); ĐIỆN (CÔNG NGHIỆP)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG (TÀI NGUYÊN NƯỚC)

1. Các khái niệm: Độ đục, màu sắc, pH, Ecoli, TDS, Coliform, độ cứng, nước sạch, nước sinh hoạt,…

2. Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường.

3. Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

4. Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

5. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 33:2006 Cấp nước–Mạng lưới đường ống và công trình, tiêu chuẩn thiết kế.

6. QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

7. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

II. LĨNH VỰC ĐIỆN (CÔNG NGHIỆP)

Các khái niệm: điện 01 pha, 03 pha và các sơ đồ mạch điện; thiết bị đóng ngắt (CB, MCB, MCCB, RCCB, RCBO, ELCB, MPCB, ACB, VCB); các nguyên lý; ưu nhược điểm.